## Лист1
Отчет за январь- июнь 20123 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Калужская , 17/2
Общая площадь 2146,7 | [7 empty] | опл
в том числе площадь приватизированных квартир 1629,9
в том числе площадьмуниципальных квартир 516,8
количество квартир 41
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 128225.18 | 20073.42 | 170794.32 | 171716.29 | 156470.3551 | 127303.21 | 35319.3549
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 2146.7 | 39404.2151
-зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 13737.3032
-соц.отчислени 20,2% | [6 empty] | 2774.9352
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 9371.8267
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 9586.15
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт |  | 3934
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [5 empty] | 12 | 10732.97
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 5 | 2015.2
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 359.04
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 176.85
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 1 | 206.11
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 3 | 543
-смена отдельных участков трубы (участк д-20мм) |  |  |  |  | участок | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 155.96
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 4426.2
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 9.8 | 2044.48
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 3 | 597.84
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 1 | 208.35
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 16207.65
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 4 | 608.92
-очистка кровли от наледей и сосулек послед(м2) |  |  |  |  | м2 | 280 | 6171.2
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 28 | 4064.76
-очитска территории от снега фронтальным погрузчиком |  |  |  |  | час | 3 | 4500
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 0 | 0
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-ремонт желез ступ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-косьба газонов послед м2 |  |  |  |  | м2 | 65 | 295.1
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.55
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 840 | 302.4
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 0 | 0
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-замена ручки дверной |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-составление акта |  |  |  |  | 1м2 | 0 | 0
-обрезка деревьев |  |  |  |  | час | 0 | 0
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 3739.23
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 65 | 1218.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 7 | 1433.25
-осмотр светильных приборов |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участок м | 1 | 47.29
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена распр короб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена перекл |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 2 | 141.38
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляц |  |  |  |  | шт | 0
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 2146.7 | 18676.29
Уборка придом территории (зарплата дворника -3000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 927 | 30699
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
Зарплата 1,5 ставки сант,1,6ставки электрика, 1,6 ставки плотника+соц.отчисл
(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев |  | 37011
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 156470.3551
Ремонт общего имущества: в т. числе
-ремонт электрики
-ремонт кровли кв.7
-ремонт кровли кв.20
-ремонт с/о кв.10
Всего по сод и рем-ту общего имущества: | [6 empty] | 156470.3551
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.12г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -7151.19 | 28197.82 | 27904.39 | 28197.82 |  | -7444.62
Приборы учета |  | -1577.78 | 6823.97 | 6830.35 | 6823.97 |  | -1571.4
|  | -8728.97 | 35021.79 | 34734.74 | 35021.79 |  | -9016.02
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.