## Лист1
ул.Киевская,98 |  |  | Отчет за январь- июнь 2011 г.
Общая площадь 2453,20
в том числе площадь приватизированных квартир 2097,30
в том числе площадьмуниципальных квартир 384,3
количество квартир 63
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.10г. | отченого периода |  |  | сумму | на30.06.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -214923.45 | 183764.19 | 180704.34 | 397714.8567 |  | -431933.9667
общ. имущества
Ремонт общего |  | 113421.91 | 249029.93 | 245024.45 | 102809.52 |  | 255636.84
имущества
Капит. ремонт |  | 137852.34 | 19919.94 | 53452.4 |  |  | 191304.74
Итого: | 38309.8 | 36350.8 | 452714.06 | 479181.19 | 500524.3767 | 49140.86 | 15007.6133
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 2453.2 | 84017.8667
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 38334.4952
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 13110.3974
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 21754.8241
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 9586.15
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 1232
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [5 empty] | 12 | 94777.95
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 40.5 | 16323.12
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 23 | 8257.92
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 176.85
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 7 | 1004.65
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 14 | 2885.54
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 27 | 4887
-смена отдельных участков трубы (участк40мм |  |  |  |  | шт | 1 | 401.34
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 424.44
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 1871.52
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 4426.2
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 216.22
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 8.6 | 3227.68
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 3 | 597.84
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 44313.95
-замена рад проб |  |  |  |  | шт
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.17 | 339.71
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 8 | 1826.96
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 5 | 1041.75
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 4 | 684.96
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 5 | 892.8
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 5 | 977.5
-смена проклад |  |  |  |  | шт
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 35412.41
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 30.32 | 7724.14
-очитска территории от снега и льда (фронт погр) |  |  |  |  | м2 | 23.01 | 3783.69
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | , | 26 | 398.47
-остекление |  |  |  |  | м2
-ремонт желез ступ |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 325 | 7810.48
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 863 | 3187.5
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 27 | 4203.36
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 35 | 151.55
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 2 | 264.1
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 264 | 539.28
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 3 | 917.01
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт | 1 | 278.41
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 4 | 1494.72
-осмотр инженерного оборуд . за кажд посл 1м2 |  |  |  |  | м2 | 1499 | 2788.14
-установка двери с утеплениеи домофона |  |  |  |  | шт | 2 | 1250
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 3 | 621.56
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 13877.46
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 154 | 2887.5
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 4 | 679.72
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 13 | 2661.75
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 24 | 1797.12
-смена распр короб |  |  |  |  | шт | 1 | 191.01
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 3 | 957.07
-смена перекл |  |  |  |  | шт | 2 | 520.89
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 7 | 494.83
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 5 | 1108.3
-смена люминисц ламп |  |  |  |  | шт | 3 | 1038.12
-проверка сост изоляц |  |  |  |  | шт | 8 | 219.92
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 2453.2 | 52664.64
Уборка придом территории (зарплата дворника -3000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 859 | 59202.53
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2 |  | 5620
Зарплата 1,5 ставки сант,1,6ставки электрика, 1,6 ставки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев201829-(вдо+констр+элект)-144067,82=57762 |  |  |  |  | месяцев | 12 | 57762
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 397714.8567
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 102809.52
-ремонт трубопр с/о ХГВС | [6 empty] | 4907.95
-ремонт с/о ГВС в подвале | [6 empty] | 6838.48
-ремонт с/о ХГВС в подвале | [6 empty] | 1225.6
-ремонт трубопр с/о | [6 empty] | 1544.76
-устройство ограждения придомовой территории | [6 empty] | 57311.19
-окраска ограждения придомовой территории | [6 empty] | 4374.78
-ремонт с/о в подвале | [6 empty] | 15762
-ремонт с/о в подвале | [6 empty] | 2627.24
-ремонт с/о в подвале | [6 empty] | 8217.52
Всего по сод и рем-ту общего имущества: | [6 empty] | 500524.3767
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -1133.51 | 79851.04 | 77436.85 | 79851.04 |  | -3547.7
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета |  | -245.86 | 19325 | 18983.14 | 19325 |  | -587.72
|  | -1379.37 | 99176.04 | 96419.99 | 99176.04 |  | -4135.42
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.