## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Косарева , 19
Общая площадь 1327,8
в том числе площадь приватизированных квартир 1174,6
в том числе площадьмуниципальных квартир 153,2,
количество квартир 22
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | отч пер-да |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 50842.16 | -59805.76 | 105593.58 | 121286.93 | 141275.7252 | 35148.81 | -79794.5552
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ.-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 1327.8 | 20191.7552
-зарп-та.персон 8% |  |  |  |  | мес | 12 | 9702.9544
-соц.отчислени 20,2% |  |  |  |  | мес | 12 | 1959.9968
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. |  |  |  |  | мес | 12 | 6239.2673
-канц .т-ры, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | мес | 12 | 832
печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете |  |  |  |  | мес | 12 | 1457.5367
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 5996.13
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 806.08
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 143.38
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 0 | 0
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 2 | 382
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 155.96
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 3.86 | 805.27
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-перегруппировка секций старого радиатора |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена участ трубы д-40 |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 1 | 178.56
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 1 | 195.52
-смена прокл |  |  |  |  | шт | 0
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 31942.22
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 12 | 1828.76
-очистка кровли от наледей и сосулек послед(м2) |  |  |  |  | м2 | 493 | 10865.64
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 49 | 7156.89
-очитска придомовойьтерритории от снега фронт погрузч |  |  |  |  | час | 6 | 9000
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-остекление-162,77(0,5м2), |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-косьба газоновпослед м2 |  |  |  |  | м2 | 500 | 2168.5
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка новой двери с утепл замка,домоф |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-фановой трубы ливневки от наледи |  |  |  |  | м | 2 | 311.4
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | шт | 1 | 130.55
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 966 | 347.76
-утепление трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 3577.53
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 63 | 1181.25
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 6 | 1228.5
-осмотр освет приборов |  |  |  |  | шт | 6 | 449.28
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 1 | 47.29
-обслуживание эл. Приборов(2*12 |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 1 | 27.49
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 1 | 70.69
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 3 | 573.03
-смена переключат |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Зарп-та 1,4 ст-ки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ст-ки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев-(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 1327.8 | 11551.86
Уборка придом территории (зарплата дворника -3500,+соц отчисл-20,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 834 | 21862.22
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 95121.7152
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 46154.01
-текущий ремонт кровли (ремонт конькового элемента), | [6 empty] | 1144.06
-ремонт входной двери , кровли | [6 empty] | 1986.42
-текущий ремонт щитков на лестничной клетке | [6 empty] | 2316.39
-ремонт МОП 2 й подъезд | [6 empty] | 40707.14
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 141275.7252
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -6115.08 | 17447.4 | 19558.08 | 17447.4 |  | -4004.4
САХ
Приборы учета |  | -1383.24 | 4222.62 | 4850.47 | 4222.62 |  | -755.39
|  | -7498.32 | 21670.02 | 24408.55 | 21670.02 |  | -4759.79
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.