## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Матросова , 5
Общая площадь 381,0
в том числе площадь приватизированных квартир 381,0
в том числе площадь муниципальных квартир 0
количество квартир 9
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 5242 | -30962.38 | 30403.68 | 26514.58 | 43480.3214 | 9131.1 | -47928.1214
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД:в т.числе |  |  |  |  | м2 | 381 | 5086.5014
-зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 2121.1664
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 725.4389
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 1541.7461
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 586.15
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт |  | 112
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [5 empty] | 6 | 9604.99
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 0 | 0
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена отдельных участков трубы (участк40мм |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 737.69
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 2.16 | 448.11
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 6445.67
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-замена смесителя |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 2 | 1246.76
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-отогрев трубы |  |  |  |  | час | 2 | 374.72
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 0
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 15417.16
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 8 | 1217.84
-очистка кровли от наледей и сосулек послед (м2) |  |  |  |  | м2 | 270 | 5950.8
-очитска территории от снега и льда (фронт погр) |  |  |  |  | м2 | 3 | 4500
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 27 | 3919.59
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-ремонт желез ступ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-косьба газоновпослед м2 |  |  |  |  | м2 | 140 | 635.6
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | прол | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.55
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 286 | 102.96
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 0 | 0
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-монтаж щита |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | шт | 2 | 325.1
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 2390.18
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 25 | 468.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 6 | 1228.5
осмотр осветительных приборов |  |  |  |  | шт | 6 | 449.28
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена распр короб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена ремонт эл.пр |  |  |  |  | уч.ок | 2 | 74.78
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 2 | 141.38
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляц |  |  |  |  | шт | 1 | 27.49
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 381 | 3314.7
Уборка придом территории (зарплата дворника -2000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 0 | 4507.9
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
Зарплата 1,5 ставки сант,1,6ставки электрика, 1,6 ставки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев(вдо+констр+элект)= |  |  |  |  | месяцев | 12
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 40321.4314
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 3158.89
-ремонт МОП | [6 empty] | 2358.6
-ремонт щитков на лестничной клетке | [6 empty] | 800.29
-изоляция труб с/о ХГВС
Всего по сод и рем-ту общего имущества: | [6 empty] | 43480.3214
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -812.15 | 5006.34 | 4365.95 | 5006.34 |  | -1452.54
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | -812.15 | 5006.34 | 4365.95 | 5006.34 |  | -1452.54
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.