## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Нахимова , 32
Общая площадь 379,8
в том числе площадь приватизированных квартир 267,15
в том числе площадьмуниципальных квартир 112,650
количество квартир 33
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | отч пер-да |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 14136.84 | -49912.19 | 33452.46 | 23108.42 | 29642.6876 | 24480.88 | -56446.4576
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 379.8 | 4003.6876
-зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 1848.6736
-соц.отчислени 20,2% | [6 empty] | 632.2464
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. | [6 empty] | 1105.8581
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 416.9095
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 5933.64
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 0 | 0
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 4 | 724
-притирка запорн арм |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 155.969
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 4426.2
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 1.16 | 242
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 1 | 208.35
-смена участ кан трубы отогрев трубопровода |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-отогрев трубопровода д-15 |  |  |  |  | м/п | 0 | 0
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт | 1 | 177.13
-смена прокл |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 14302.62
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 5 | 761.15
-очистка кровли от наледей и сосулек посл .(м2) |  |  |  |  | м2 | 220 | 4848.8
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | час | 2 | 4500
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 22 | 3193.74
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 101 | 36.36
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-косьба газонов послед м2 |  |  |  |  | м2 | 85 | 385.9
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка новой двери с утепл замка,домоф |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-очистка помещ. от мусора |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-р-т дверн полотна-526,36 |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.55
-утепление трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-составление акта |  |  |  |  | 1м2 | 0 | 0
-очистка фановой трубы от наледи |  |  |  |  | м | 2 | 311.4
-устройство табличек, аншлагов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 0 | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 2098.48
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 9 | 168.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 6 | 1433.25
-обслужив приборов учета |  |  |  |  | шт | 6 | 449.28
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 1 | 47.29
-обслуживание эл. Приборов(2*12 месяц)янв-4 |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена переключат |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Зарп-та 1,4 ст-ки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ст-ки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев-(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 379.8 | 3304.26
Уборка придом территории (зарплата дворника -2500,+соц отчисл-20,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 348 | 10337.49
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 29642.6876
Ремонт общего имущества: в т.числе
Капитальный ремонт: собственные средства (36832,34)
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 29642.6876
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -1504.23 | 3228.48 | 1946.13 | 3228.48 |  | -2786.58
САХ
Приборы учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | -1504.23 | 3228.48 | 1946.13 | 3228.48 |  | -2786.58
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.