## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Щорса , 15
Общая площадь 386,2
в том числе площадь приватизированных квартир 342,8
в том числе площадьмуниципальных квартир 43,4
количество квартир 8
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 7149.27 | -52765.23 | 30845.34 | 31855.01 | 42019.698 | 6139.6 | -62929.918
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 386.2 | 4713.718
-зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 2548.4008
соц.отчисл 20,2% | [6 empty] | 514.777
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 995.44
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 637.1002
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт |  | 18
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 8586.84
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 2 | 362
-смена отдельных участков трубы (участк40мм) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 737.69
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 1.16 | 242
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 6445.67
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 1 | 208.35
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-отогрев трубопровода |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 0
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 17437.92
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 6 | 913.38
-очитска кровли от наледи и сосулек послед м2 |  |  |  |  | м2 | 260 | 5730.4
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 26 | 3774.43
-косьба газонов послед м2 |  |  |  |  | м2 | 132 | 599.28
-уборка придомовой территории фронтальным погрузчиком |  |  |  |  | час | 4 | 6000
-остекление |  |  |  |  | м2 |  | 0
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт |  | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м3 |  | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 |  | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м |  | 0
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 |  | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.55
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 431 | 155.16
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд |  | 0
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт |  | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м |  | 0
-обрезка деревьев |  |  |  |  | час | 0 | 0
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 2493.41
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 21 | 393.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 1 | 169.93
-осмотр линий эл.сетей,арматуры и эл.оборудования |  |  |  |  | шт | 7 | 1433.25
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 6 | 449.28
-смена ремонт эл.пр |  |  |  |  | уч | 1 | 47.29
-смена распр короб |  |  |  |  | шт |  | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт |  | 0
-смена эл.проводки |  |  |  |  | шт |  | 0
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт |  | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт |  | 0
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт |  | 0
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 386.2 | 1429.45
Уборка придом территории (зарплата дворника -2000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 544 | 7358.36
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 42019.698
Ремонт общего имущества: в т. числе
Всего по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 42019.698
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -1015.2 | 5074.68 | 5472.11 | 5074.68 |  | -617.77
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | -1015.2 | 5074.68 | 5472.11 | 5074.68 |  | -617.77
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.