## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Щорса , 17
Общая площадь 385,8
в том числе площадь приватизированных квартир 330,9
в том числе площадьмуниципальных квартир 43,4
количество квартир 8
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 7365.89 | -10191.85 | 31579.08 | 26065.98 | 47635.1046 | 12878.99 | -31760.9746
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД:в т.числе |  |  |  |  | м2 | 385.8 | 6098.5046
-зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 2085.2784
-соц.отчислени 20,2% | [6 empty] | 421.2262
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 3592
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 17021.48
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 143.38
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 0 | 0
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 3 | 543
-смена отдельных участков трубы (участк40мм |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 212.22
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 155.96
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 1.16 | 242
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 6445.67
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 1 | 208.35
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-отогрев трубопровода |  |  |  |  | м/п | 0 | 0
-откачка воды из подвала |  |  |  |  | м3 | 25 | 5389.5
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 0
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 17701.7
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  | эл.пр | м2 | 6 | 913.38
-очистка кровли от наледей и сосулек посл (м2) | [5 empty] | 265 | 5840.6
-очитска территории от снега и льда (фронт погр) |  |  |  |  | м2 | 4 | 6000
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 26.5 | 3847.01
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-смена замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-косьба газонов посл. М2 |  |  |  |  | м2 | 150 | 681
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м3 | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.55
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 429 | 154.44
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 0 | 0
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 0 | 0
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 2288.75
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 21 | 393.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 1 | 169.93
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 6 | 1228.5
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 6 | 449.28
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена ремонт эл.пр |  |  |  |  | шт | 1 | 47.29
-смена распр короб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена эл.проводки |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 0
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 385.8 | 1356.46
Уборка придом территории (зарплата дворника -3000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 510 | 3168.21
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
механизмов
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 47635.1046
Ремонт общего имущества: в т. числе
Всего по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 47635.1046
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | 346.5 | 5069.4 | 4185 | 5069.4 |  | -537.9
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | 346.5 | 5069.4 | 4185 | 5069.4 |  | -537.9
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.